附件二

彰化縣私立精誠高級中學               實驗室每週定期安全衛生檢查表

檢查時間：    年    月    日    時    分

| 檢 查 項 目 | 是 （打勾） | 否 （打勾） | 本項目不適用 （打勾） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保持無跌倒、滑倒、踩傷之安全狀態。 |  |  |  |  |
| 緊急避難用出口、通道或避難器具適當清楚的標示。 |  |  |  |  |
| 緊急照明設備是否良好。 |  |  |  |  |
| 實驗室出入口通暢，通道良好。 |  |  |  |  |
| 電氣設備是否良好並接地。 |  |  |  |  |
| 備有適當防火毯。 |  |  |  |  |
| 實驗室消防安全設備是否良好。 |  |  |  |  |
| 化學藥品應做適當分類。 |  |  |  |  |
| 危險物宜存放化學藥品室專櫃中。 |  |  |  |  |
| 化學品收存及使用之日期、數量均予以標示紀錄。 |  |  |  |  |
| 壓縮氣體鋼瓶予以固定，螺絲開關裝妥護蓋。 |  |  |  |  |
| 第一種壓力容器檢查。 |  |  |  |  |
| 第二種壓力容器檢查。 |  |  |  |  |
| 高壓氣體容器或鋼瓶是否良好。 |  |  |  |  |
| 局部排氣裝置及空氣清淨裝置 是否良好。 |  |  |  |  |
| 化學品管制物質儲存上鎖。 |  |  |  |  |

P1.

| 檢 查 項 目 | 是 （打勾） | 否 （打勾） | 本項目不適用 （打勾） | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化學品管制物質購買、取得、配發及處置確實紀錄並定期申報。 |  |  |  |  |
| 物質安全資料表定期更新。 |  |  |  |  |
| 個人防護具是否足夠並堪用。 |  |  |  |  |
| 實驗室設置抽氣櫃是否良好。 |  |  |  |  |
| 局部排氣裝置是否良好。 |  |  |  |  |
| 緊急沖淋洗眼設備是否良好。 |  |  |  |  |
| 急救箱及藥品準備是否良好。 |  |  |  |  |
| 實驗室緊急聯繫電話是否良好。 |  |  |  |  |
| 化學廢液收集容器應應保持密閉 及無洩漏。 |  |  |  |  |
| 儲存化學廢液與收集容器應考慮 相容性。 |  |  |  |  |
| 實驗室廢棄物收集容器要適當。 |  |  |  |  |
| 儲存化學廢棄物液及廢棄物應適當分類。 |  |  |  |  |
| 實驗室廢棄物收集容器予以明顯標示「廢棄」及「內容物」名稱。 |  |  |  |  |
| 收集容器裝滿處理應填寫廢棄物標籤黏貼於其上。 |  |  |  |  |
| 尖銳之廢棄物放置於特定之收集容器並標示。 |  |  |  |  |
| 針頭廢棄物沒有彎曲、重複蓋上針頭或剪短之動作。 |  |  |  |  |

管理員：              設備組長：              教務主任：               校長：

P2.